……………, dn. ………….

Nazwa firmy

Adres

NIP

OFERTA

do Zapytania Ofertowego nr 11/NUTRITECH/2024:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone przez Sansevera Sp.z o.o. składamy ofertę na dostarczenie przedmiotu zamówienia:

Łaźnia ultradźwiękowa do sit

| Specyfikacja | Oferowane parametry | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proszę o zaznaczanie: Tak / Nie |  |  |  |
| - Myjka ultradźwiękowa do czyszczenia sit i szkła laboratoryjnego. |  |  |  |  |
| - Zbiornik i obudowa wykonane ze stali nierdzewnej. |  |  |  |  |
| - Wtyczka EU. |  |  |  |  |
| - W zestawie koszt do myjki ze stali nierdzewnej. |  |  |  |  |
| - W zestawie pokrywa. |  |  |  |  |
| - Urządzenie z wbudowanym zaworem spustowym zbiornika do łatwego opróżniania. |  |  |  |  |
| - Pojemność 5 - 7 l. |  |  |  |  |

W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy bez zbędnej zwłoki.

Niniejsza oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.

……….…………………………………………………………

data i czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta