……………, dn. ………….

Nazwa firmy

Adres

NIP

OFERTA

do Zapytania Ofertowego nr 10/NUTRITECH/2024:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone przez Sansevera Sp.z o.o. składamy ofertę na dostarczenie przedmiotu zamówienia:

Etap I Dostawa urządzenia - destylarka do wody

| Specyfikacja | Oferowane parametry | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proszę o zaznaczanie: Tak / Nie |  |  |  |
| - Urządzenie niezbędne do produkcji wody dejonizowanej i sterylnej. |  |  |  |  |
| - Urządzenie produkujące destylat wysokiej czystości, spełniający wymagania wody stosowanej w laboratoriach analitycznych i mikrobiologicznych wg PN-EN ISO 3696 |  |  |  |  |
| - Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej. |  |  |  |  |
| - Wydajność urządzenia 8-12 l/h. |  |  |  |  |
| - Elektroniczna kontrola czystości wody, sygnalizacja konieczności wyczyszczenia urządzenia. |  |  |  |  |

Etap II Montaż i podłączenie

| Specyfikacja | Oferowane parametry | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proszę o zaznaczanie: Tak / Nie |  |  |  |
| - Filtry wstępne do uzdatniania wody wodociągowej 4 stopniowe z manometrami. |  |  |  |  |
| - Dostosowanie instalacji do zakupionego urządzenia |  |  |  |  |
| 3 Naczynie ze stali nierdzewnej o pojemności 20-30l z kranikiem, do gromadzenia wody |  |  |  |  |

W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy bez zbędnej zwłoki.

Niniejsza oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.

……….…………………………………………………………

data i czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta