……………, dn. ………….

Nazwa firmy

Adres

NIP

OFERTA

do Zapytania Ofertowego nr 16/NUTRITECH/2024:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone przez Sansevera Sp.z o.o. składamy ofertę na dostarczenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa mikroskopu

| Specyfikacja mikroskopu | Oferowane parametry | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proszę o zaznaczanie: Tak / Nie |  |  |  |
| - Urządzenie nowe |  |  |  |  |
| - Mikroskop biologiczny, do użytku profesjonalnego |  |  |  |  |
| - Głowica: trinokularowa |  |  |  |  |
| - Odległość miedzy źrenicami 48-75 mm |  |  |  |  |
| - Ustawienia dioptryjne : 5 dioptri |  |  |  |  |
| - Okulary szerokokątne o powiększeniu 10x i polu widzenia 20 mm |  |  |  |  |
| - Klasa optyki: planachromatyczna |  |  |  |  |
| - Obiektywy: 4x, 10x, 40x i 100x (immersja), planachromatyczne |  |  |  |  |
| - Ogniskowanie współosiowe zgrubne i dokładne, z mechanizmem stop |  |  |  |  |
| - Kondensor: 1.25 N.A Abbego z centrowaniem, z uchwytem na filtry i przesłoną irysową |  |  |  |  |
| - Źródło oświetlenia: LED |  |  |  |  |
| - Filtry polaryzacyjne |  |  |  |  |
| Specyfikacja kamery: |  |  |  |  |
| - Kamera cyfrowa 4K*MP z wyjściem HDMI |  |  |  |  |
| - Zakres dynamiczny 66 dB |  |  |  |  |
| - Możliwość zapisu w formatach: BMP, JPG lub TIFF |  |  |  |  |
| - Możliwość przechwytu zdjęć poglądu na żywo |  |  |  |  |
| - Możliwość zmiany parametrów |  |  |  |  |

W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy bez zbędnej zwłoki.

Niniejsza oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.

……….…………………………………………………………

data i czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta